**Смета расходов на устройство бассейна в ДОУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Трудозатраты,****чел/часа** | **Машино-****часы** | **Стоимость****(работ/****материалов)** |
| Рытье котлована | 3 | 1 | 25 000 руб |
| Устройство подсыпки(подушки) из ПГС | 2 |  | 500 руб./куб |
| Устройствогидроизоляции,ПВХ пленки(мембраны) | 1 |  | 150 руб./м² |
| Монолитные работы | 4 | 1 | 2500 руб./куббетона |
| Прокладкагерметизирующегошва по периметру | 0,5 |  | 300 руб./погонныйметр гидрошпонкидля герметизации |
| Стяжка и штукатуркаповерхностей | Ориентировочная рыночная ценавыполнения подготовительныхотделочных работ: 1000-1500 руб. /м²поверхности бассейна |
| Облицовка простойкерамическоймозаикой | 3 |  | 1000 руб./м²мозаики |

**Примерная смета на установку оборудования для бассейна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ** | **Стоимость,****тыс. руб.** | **Монтаж, в %****от стоимости****оборудования** | **Заливка****закладных****деталей,****тыс. руб./шт.** |
| Фильтрационнаяустановка | 15-20 | 3-5 |  |
| Скиммеры и стеновыефорсунки возврата воды | 10-15 | 3-5 | 2-3 |
| Донный слив | 2,5-3,5 | 3-5 | 3-4 |
| Насосы противотока | 10-15 | 3-5 |  |
|  |  |  |  |
| Навесная металлическаялестница | 7-10 | 3-5 |  |
| Итого: |  |  | 500 000 руб |